## Planilha Total
PLANILHA DE MATERIAS E SERVIÇOS
AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ I (JJI Materiais de Construção Ltda e José Indalício da Silva) CONFORME TAC n.126.04.013530-0 (Termo de Ajuste de Conduta)
Item | Unid | Descrição | Quantidade | Valor Sugerido | Total
1.1 | un | Abertura de cava em terreno arenoso ou brejo | 101 | 375.93 | 37968.93
1.2 | un | Aterramento simples, por haste | 55 | 46.4 | 2552
1.3 | un | Execução base concretada para poste de concreto acima de 300daN. | 25 | 203.1 | 5077.5
1.4 | un | Instalação de armação secundária | 22 | 27.07 | 595.54
1.5 | un | Instalação de chave fusível unipolar | 30 | 37.59 | 1127.7
1.6 | un | Instalação de relé fotoeletrônico individual | 101 | 7.74 | 781.74
1.7 | m | Lançamento de condutor aéreo , nu, até 2/0CA ou CAA ou até 1/0AEG Cu ou de condutor isolado, aéreo até 50 mm2. | 8311 | 1.81 | 15042.91
1.8 | un | Instalação de conector Perfurante ou tipo cunha em rede aérea | 495 | 11.6 | 5742
1.9 | un | Instalação de estrutura primária de distribuição, por cruzeta. | 41 | 90.81 | 3723.21
1.10 | un | Instalação e montagem de luminária completa, integrada ou LED, em braço maior que 1 m de comprimento | 101 | 226.39 | 22865.39
1.11 | un | Instalação de olhal e sapatilha, cintas e parafusos para encabeçamento de rede multiplexada e ferragens do sistema de distribuição | 420 | 19.33 | 8118.6
1.12 | un | Instalação de pára-raios | 30 | 37.59 | 1127.7
1.13 | un | Instalação de poste de aço, concreto ou madeira, com comprimento até 10 m | 79 | 193.33 | 15273.07
1.14 | un | Instalação de poste de aço, concreto ou madeira, com comprimento de 10m a 15m. | 22 | 386.67 | 8506.74
1.15 | Unid. | Poda de arvore |  | 10.95 | 0
1.16 | un | Serviço de cadastramento com georreferenciamento dos pontos de iluminação pública. Conforme detalhamento no projeto básico. | 101 | 13.91 | 1404.91
1.17 | un | Serviço de identificação dos pontos de iluminação pública. Conforme detalhamento no projeto básico. | 101 | 18.95 | 1913.95
1.18 | un | Serviço de elaboração de projetos Executivo. Conforme detalhamento no projeto básico. Por ponto de IP projetado. | 101 | 37 | 3737
1.19 | un | Instalação de transformador de distribuição com potência nominal ate 112,5 KVA, em poste concreto. | 10 | 1232 | 12320
147878.89
2.1 | pç | Abraçadeira autotravante, para amarração em nylon dimensões de 200x4,6mm | 980 | 0.11 | 107.8
2.2 | Unid. | Abraçadeira para amarração, em aço inoxidavel, sem malha, 266x4,6mm | 202 | 2.22 | 448.44
2.3 | Unid. | Afastador armação sec.250x900mm Padrão Celesc | 10 | 106.88 | 1068.8
2.4 | Unid. | Alça pre-formada de distribuição CA/CAA 1/0 AWG | 48 | 7.92 | 380.16
2.5 | pç | Alça pré-formada de distribuição para cabo de cobre 25mm2 - padrão Celesc, | 30 | 45 | 1350
2.6 | pç | Armação secundária de 1 estribo 110x125mm em aço galvanizado a fogo, padrão Celesc, | 22 | 13.28 | 292.16
2.7 | pç | Armação secundária de 2 estribos 310x325mm, em aço galvanizado a fogo, padrão Celesc, |  | 26.65 | 0
2.8 | pç | Arruela quadrada 38x38x3mm, para parafuso D16mm, galvanizada a fogo, padrão Celesc, | 199 | 0.57 | 113.43
2.9 | pç | Braço Especial c/ sapata tipo BR-2 D48X2000mm, galvanizado a fogo, pintado, cor a definir | 101 | 196.25 | 19821.25
2.10 | m | Cabo de alumínio, multiplexado,XLPE, 0,6/1kV, #3x50+50mm2. Padrão Celesc. | 3721 | 20.02 | 74494.42
2.11 | m | Cabo de cobre isol 70mm2 750V | 60 | 27.02 | 1621.2
2.12 | m | Cabo de cobre isol 120mm2 750V |  | 45.74 | 0
2.13 | m | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, para 0,6/1KV, seção 25mm2 | 20 | 16.79 | 335.8
2.14 | kg | Cabo nu de cobre, meio duro, 25mm2, 7 fios, normatizado. | 918 | 48.11 | 44164.98
2.15 | Unid. | Cartucho Metálico azul, Padrão Celesc | 117 | 1.62 | 189.54
2.16 | Unid. | Cartucho Metálico vermelho, padrão Celesc | 34 | 1.62 | 55.08
2.17 | Unid. | Chave fusivel base C 25KV 100A 6,3 KA, padrão Celesc | 30 | 241.07 | 7232.1
2.18 | pç | Cinta para poste, seção circular, D170mm - padrão Celesc | 28 | 20.6 | 576.8
2.19 | pç | Cinta para poste, seção circular, D180mm - padrão Celesc | 48 | 21.16 | 1015.68
2.20 | pç | Cinta para poste, seção circular, D190mm - padrão Celesc | 1 | 20.88 | 20.88
2.21 | pç | Cinta para poste, seção circular, D200mm - padrão Celesc | 51 | 21.57 | 1100.07
2.22 | pç | Cinta para poste, seção circular, D210mm - padrão Celesc | 42 | 22.06 | 926.52
2.23 | pç | Cinta para poste, seção circular, D220mm - padrão Celesc | 10 | 22.58 | 225.8
2.24 | pç | Cinta para poste, seção circular, D230mm - padrão Celesc | 1 | 24.18 | 24.18
2.25 | pç | Cinta para poste, seção circular, D240mm - padrão Celesc | 1 | 24.68 | 24.68
2.26 | pç | Cinta para poste, seção circular, D250mm - padrão Celesc |  | 28.84 | 0
2.27 | pç | Cinta para poste, seção circular, D260mm - padrão Celesc |  | 29.32 | 0
2.28 | pç | Cinta para poste, seção circular, D270mm - padrão Celesc |  | 30.59 | 0
2.29 | Unid. | Conector cunha AL Cb 2x4-1/0x6AWG, padrão Celesc | 35 | 3.92 | 137.2
2.30 | Unid. | Conector cunha AL Cb 1/0x1/0 AWG, padrão Celesc | 116 | 8.78 | 1018.48
2.31 | Unid. | Conector cunha Cu Cb 25mmx25mm, padrão Celesc | 24 | 16.76 | 402.24
2.32 | pç | Conector cunha para aterramento de haste 5/8" a cabo de cobre 25 ou 35mm2. Padrão Celesc. | 55 | 8.42 | 463.1
2.33 | pç | Conector de perfuração para utilização em redes secundárias multiplexadas até 1kV, em material polimérico, conexão principal: 10-95mm², conexão secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre estanhado. Padrão Celesc. | 101 | 5.27 | 532.27
2.34 | pç | Conector de perfuração para utilização em redes secundárias multiplexadas até 1kV, em material polimérico, conexão principal: 25-95mm², conexão secundária: 25-95 mm², contatos em cobre estanhado. Padrão Celesc. | 186 | 9.51 | 1768.86
2.35 | Unid. | Conjunto Grampo de suspensão reforçado, padrão Celesc | 69 | 56 | 3864
2.36 | pç | Cruzeta de concreto 90x112,5x2400mm - padrão Celesc | 41 | 140.06 | 5742.46
2.37 | pç | Elo fusível de distribuição H 3A 500mm padrão Celesc |  | 7.39 | 0
2.38 | Unid. | Elo fusível de distribuição H 5A 500mm padrão Celesc | 6 | 7.39 | 44.34
2.39 | Unid. | Elo fusível de distribuição H 6A 500mm padrão Celesc |  | 7.39 | 0
2.40 | m | Fio de cobre rígido, isolado em PVC, 70º, 450/750V, # 2,5mm2 | 808 | 1.04 | 840.32
2.41 | kg | Fio nu de cobre recozido 16mm2 - padrão Celesc | 8 | 69.92 | 559.36
2.42 | pç | Fita auto fusão, 19MM x 10m, espessura 0,76mm. | 10 | 22 | 220
2.43 | pç | Fita isolante, 19mm x 20m, conforme NBR5037. | 20 | 5.33 | 106.6
2.44 | pç | Haste de terra cobreada, diâmetro 5/8"x2,4m - alta camada - padrão Celesc, | 55 | 69.34 | 3813.7
2.45 | pç | Isolador roldana porcelana D45mm, 1,3KV - padrão Celesc | 22 | 4.56 | 100.32
2.46 | Unid. | Isolador pilar porc. 25KV - padrão Celesc | 93 | 103.84 | 9657.12
2.47 | Unid. | Isolador tipo bastão 25KV, padrão Celesc | 30 | 72.8 | 2184
2.48 | pç | Lâmpada de multivapores metálicos 150W, bulbo tubular, base E-40; fluxo luminoso 14.500 lumens | 101 | 148.68 | 15016.68
2.49 | pç | Luminária pública, corpo em alumínio injetado, pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor definida pelo município e dotado de aletas para dissipação de calor. refletor estampado em uma única chapa de alumínio de elevada pureza (99.8%), polido e anodizado. chassi porta-equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. porta-lâmpada regulável. porta-lâmpada em porcelana reforçada, partes condutoras em latão niquelado, dotado de dispositivo antivibração. refrator em policarbonato injetado, transparente e estabilizado contra raios u.v. vedação em borracha de silicone, resistente a intempéries e oscilação de temperatura. presilha de fechamento em aço inoxidável. fixação em braços de diâmetros 48-60mm através de parafusos em aço inoxidável. filtro de equalização e compensação da pressão interna em teflon. entrada de cabos pela parte traseira da luminária através de prensa cabos pg 13.5. indicador de nível do tipo bolha para orientação horizontal opcional. cabos condutores em cobre flexível, isolamento em silicone, revestidos com fibra de vidro, 200°c, 750v, seção de 1,5mm² com pontas estanhadas. bornes terminais em poliamida para conexão com rede elétrica e aterramento. para lâmpada até 150w. grau de proteção ip-66. com base para relé fotoeletrônico. referencia selta fabricante fale luce, ou equivalente tecnico. | 101 | 536.8 | 54216.8
2.50 | Unid. | Luva emenda compressão CU 25mm, padrão Celesc |  | 2.25 | 0
2.51 | pç | Mão francesa perfilada - padrão Celesc. | 41 | 23.54 | 965.14
2.52 | Unid. | Manilha sapatilha 5000DAN, padrão Celesc | 30 | 10.4 | 312
2.53 | pç | Olhal para parafuso 5000 daN - padrão Celesc | 208 | 13.74 | 2857.92
2.54 | Unid. | Para raio de distribuição 10KA 12KV, padrão Celesc | 30 | 185.31 | 5559.3
2.55 | pç | Parafuso de cabeça abaulada D16x45mm c/ porca - padrão Celesc | 180 | 2.73 | 491.4
2.56 | Unid. | Parafuso de cabeça abaulada D16X150mm c/porca - padrão Celesc | 39 | 6.42 | 250.38
2.57 | pç | Parafuso de cabeça quadrada, D16x125mm c/ porca - padrão Celesc | 41 | 4.36 | 178.76
2.58 | pç | Parafuso de cabeça quadrada, D16x150mm c/ porca - padrão Celesc | 20 | 4.66 | 93.2
2.59 | pç | Parafuso de cabeça quadrada, D16x200mm c/ porca - padrão Celesc | 78 | 5.72 | 446.16
2.60 | pç | Parafuso de cabeça quadrada, D16x250mm c/ porca - padrão Celesc | 2 | 6.42 | 12.84
2.61 | Unid. | Pino isolador pilar 140x60mm, padrão Celesc | 93 | 8.42 | 783.06
2.62 | pç | Plaqueta para identificação de luminária pública, dimensão de 130x30x0,8mm. | 101 | 3.84 | 387.84
2.63 | pç | Poste de concreto seção duplo T 10m/300daN - padrão Celesc | 38 | 1155.2 | 43897.6
2.64 | pç | Poste de concreto seção circular 10m/300daN - padrão Celesc | 25 | 1537.1 | 38427.5
2.65 | pç | Poste de concreto seção circular 10m/600daN - padrão Celesc | 16 | 2196.4 | 35142.4
2.66 | pç | Poste de concreto seção circular 11m/300daN - padrão Celesc | 13 | 1641.6 | 21340.8
2.67 | pç | Poste de concreto seção circular 11m/600daN - padrão Celesc | 9 | 2445.3 | 22007.7
2.68 | pç | Kit interno para lâmpada vapor de metalica/sodio 150W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme NBR 14305 e Selo Procel | 101 | 74.73 | 7547.73
2.69 | pç | Relé fotoeleletronico, NF, corpo/base em polipropileno ou policarbonato, estabilizado contra radiações UV, contatos em latão estanhado, tensão nominal 105 -305 Vca, 1.800 VA, 60 Hz, acionamento: liga instantaneamente, desliga com retardo de 2 à 5 s, para evitar desligamento acidental, liga 10 à 15 lux, desliga 10 a 25 lux, grau de proteção IP 67, de acordo com a NBR 5123, com chave NF ou equivalente; Padrão Celesc. | 101 | 24.75 | 2499.75
2.70 | Unid. | Sapatilha cabo de aço até 9,5mm, padrão Celesc | 48 | 1.87 | 89.76
2.71 | pç | Sela de cruzeta - padrão Celesc | 39 | 16.66 | 649.74
2.72 | Unid. | Suporte L p/chave/padra-raios em cruzeta, padrão Celesc | 30 | 20.61 | 618.3
2.73 | Unid. | Suporte transformador circular 240mm, padrão Celesc | 8 | 90.34 | 722.72
2.74 | Unid. | Suporte transformador circular 255mm, padrão Celesc | 8 | 94.5 | 756
2.75 | Unid. | Tora de Madeira |  | 33.6 | 0
2.76 | pç | Transformador trifasico, a óleo, 15KV 112,5 KVA, padrão Celesc |  | 14953.58 | 0
2.77 | Unid. | Transformador trifasico, a óleo, 15KV 45 KVA, padrão Celesc | 8 | 8141.76 | 65134.08
2.78 | pç | Transformador trifasico, a óleo, 15KV 75 KVA, padrão Celesc | 2 | 12062.6 | 24125.2
531574.9
TOTAL AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ I (JJI Materiais de Construção Ltda e José Indalício da Silva) CONFORME TAC n.126.04.013530-0 (Termo de Ajuste de Conduta) |  |  |  |  | 679453.79